Załącznik nr 3

do zaproszenia do złożenia oferty OŚ.271.5.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
	KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE MONITORINGU SKŁADOWISKA ODPADÓW

	Przedmiot badań
	Cena jednostkowa

netto (zł)
	Cena jednostkowa

brutto(zł)

	ETAP I  /RAZEM CENA (pozycje 1, 2, 3)
	
	

	1. Analiza składu wód podziemnych wraz z pomiarem poziomu wód w zakresie: pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA

Badanie w miesiącach: luty 2021
Oznaczenie punktów poboru wód podziemnych: P-2, P-3, studnia 
	
	

	2. Analiza składu wód odciekowych wraz z pomiarem objętości odcieków w zakresie: pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA

Badanie w miesiącach: luty 2021
Oznaczenie punktów poboru wód odciekowych:  studnia odciekowa
	
	

	3. Analiza emisji i składu gazu składowiskowego  

W zakresie: tlen, dwutlenek węgla, metan, emisja 

Badania w miesiącach: luty 2021
Oznaczenie punktów pomiarowych: otwór odgazowujący
	
	

	ETAP II  /RAZEM CENA (pozycje- od  4  do 11)
	
	

	4. Analiza składu wód podziemnych wraz z pomiarem poziomu wód w zakresie: pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA

Badanie w miesiącach: sierpień 2021
Oznaczenie punktów poboru wód podziemnych:  P-2, P-3, studnia
	
	

	5. Analiza składu wód odciekowych wraz z pomiarem objętości odcieków w zakresie: pH, PEW, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr+6, Hg, OWO, WWA

Badanie w miesiącach:   sierpień 2021
Oznaczenie punktów poboru wód odciekowych:  studnia odciekowa
	
	

	6. Analiza emisji i składu gazu składowiskowego  

W zakresie: tlen, dwutlenek węgla, metan, emisja 

Badania w miesiącach: sierpień 2021
Oznaczenie punktów pomiarowych: otwór odgazowujący
	
	

	7. Ocena przebiegu osiadania składowiska  – grudzień 2018
W oparciu o repery
	
	

	8. Kontrola stateczności zboczy – sierpień 2021
Ilość miejsc w których należy wykonać stateczność: 1
	
	

	9. Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego (1 otwór odgazowujący) – sierpień 2021
	
	

	10. Zakup opadów atmosferycznych ze stacji meteorologicznej Pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym za rok 2021
	
	

	11. Opracowanie raportu rocznego do 15 października 2021 roku 
	
	

	RAZEM CENA (pozycja od 1 do 11):
	
	


