GP.271.4.2012                                                                                          Frombork, dnia 30.052012 r.

„Przebudowę ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.”

Pytanie, W związku z rozliczeniem kosztorysowym kontraktu oraz zapisami SIWZ, zwracamy się o potwierdzenie, że wykonawca w kosztorysie samodzielnie naniesie zmiany wynikające z odpowiedzi z dnia 23 maja 2012 r. tj.

Oświetlenie - zadanie 1.

· poz. 2.2 (P4) – ilość po zmianie 45 szt.

· poz. 2.3 (P5) – ilość po zmianie 45 szt.

· poz. 2.4 (P6) – ilość po zmianie 20 szt.

Oświetlenie zadanie 2.

· poz. 4.3 (P37) ilość po zmianie 13 szt.

· poz. 4.4 (P38) ilość po zmianie 0 szt. – należy wykreślić pozycję w kosztorysie,
· poz. 4.19 (P53) ilość po zmianie 14 szt.
Oświetlenie zadanie 3.

· poz. 6.2 (P63) ilość po zmianie 17 szt.

· poz. 6.3 (P64) ilość po zmianie 17 szt.
· poz. 6.19 (P80) ilość po zmianie 8szt.
W związku z pytaniem z dnia 29.05.2012 przedstawiamy szczegółowy wykaz zmian które należy uwzględnić w kosztorysie:
Odpowiedz: 

Zadanie 1

	Pozycja
	Podstawa, opis i wyliczenie
	ilość

	2.2


	KNR 5-10 0708-0100

Ręczne stawianie słupów stalowych o masie do 250 kg dla oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii I-III-słup Orion 9m z fundamentem

	45

	2.3
	KNR 5-10 1002-0100

Montaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 15 kg na słupie


	                     41

	Nowa pozycja
	KNR 5-10 1002-0200

Montaż wysięgnika dwuramiennego rurowego o ciężarze do 30 kg na słupie

	4

	2.4
	KNR 5-10 1005-0900

Montaż opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym wysięgniku SGS 203/150W


	20

	2.19
	KNR 5-10 1005-0900

Montaż opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym wysięgniku SGS 250W


	29


Zadanie 2
	Pozycja
	Podstawa, opis i wyliczenie
	ilość

	4.2
	KNR 5-10 0708-0100

Ręczne stawianie słupów stalowych o masie do 250 kg dla oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii I-III-słup Orion 9m z fundamentem


	13

	4.3
	KNR 5-10 1002-0100

Montaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 15 kg na słupie

	12

	Nowa pozycja
	KNR 5-10 1002-0200

Montaż wysięgnika dwuramiennego rurowego o ciężarze do 30 kg na słupie


	1

	4.4
	KNR 5-10 1005-0900

Montaż opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym wysięgniku SGS 203/150W


	0-wykreślić  pozycję

	4.19
	KNR 5-10 1005-0900

Montaż opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym wysięgniku SGS 250W


	14


Zadanie 3

	Pozycja
	Podstawa, opis i wyliczenie
	ilość

	6.2
	KNR 5-10 0708-0100

Ręczne stawianie słupów stalowych o masie do 250 kg dla oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii I-III-słup Orion 9m z fundamentem

	17

	6.3
	KNR 5-10 1002-0100

Montaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 15 kg na słupie


	15

	Nowa pozycja
	KNR 5-10 1002-0200

Montaż wysięgnika dwuramiennego rurowego o ciężarze do 30 kg na słupie


	2

	6.4
	KNR 5-10 1005-0900

Montaż opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym wysięgniku SGS 203/150W


	11

	6.19
	KNR 5-10 1005-0900

Montaż opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym wysięgniku SGS 250W


	8


                                                                                                    (-) Krystyna Ryszarda Lewańska 

                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

