
GMINA FROMBORK
	
[image: image6.jpg]



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                  REWITALIZACJA OBSZARU STAREGO MIASTA WE FROMBORKU

	

	[image: image1]


[image: image5.png]




[image: image2.jpg]pacowna gtudéw Archii@kmiczmch | Pamowama prz@atrzemeqo

ul. Krélewiecka 93/2; pracownia: ul. Wiezowa 12/3; 82 - 300 Elblag. NIP 578 - 104 - 59 - 38; tel. (55) 649 -62-20; Fax (55) 649 - 62 - 20; e-mail: annatal5@wp.pl




INWESTOR:                   GMINA FROMBORK




      14-530 Frombork, ul. Młynarska 5a

Faza opracowania:           Program funkcjonalno- użytkowy
Nazwa obiektu:                Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku
Adres:                              Miasto Frombork, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie.

    1) Rynek Miejski dz. nr 84, 85/3, 86, 67/1, 67/2, 63/1 obręb Frombork;

    2) Kanał Kopernika dz. nr 29, 32/26, 28/2, 10/4, 9, 8/1, 8/5, 8/6, 33/1 obręb Frombork

ZESPÓL AUTORSKI:   kierownik opracowania -  inż. ANNA TALAGA 

projektant - mgr inż. arch. Ryszard Czuba  upr. Nr 4/76/El
dr inż. Tadeusz JAGODZIŃSKI

mgr arch. kraj. Dominik MIKIPROWICZ

                                           tech. bud Agnieszka Grelik
Konsultacje:                     Darek BARTON

Czesława BETLEJEWSKA
Sprawdzający:  inż. bud. Stanisław Kołodziejek  upr. Nr 1113/El/87
4SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:


4SPIS RYSUNKÓW:


51. DANE OGÓLNE


51.1.Podstawa prawna opracowania:


51.2. Przedmiot opracowania:


51.3. Materiały wyjściowe do projektowania:


51.4. Cel i zakres opracowania


62. OPIS OBIEKTÓW


62.1. Podstawa wyboru obiektów poddanych renowacji


83.STRUKTURA WŁASNOŚCI


94. OPIS OBIEKTÓW WSKAZANYCH DO REWITALIZACJI.


94.1. Rynek miejski.


94.2. Kanał Kopernika.


105. OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO


105.1.Rynek Miejski we Fromborku.


105.1.1.Nazwy i Kody (grupy, klasy i kategorie robót)


115.1.2. Opis koncepcji rewitalizacji Rynku Miejskiego


165.2.Czynna część Kanału Kopernika.


185.2.1.Nazwy i Kody (grupy, klasy i kategorie robót)


185.2.2. Opis koncepcji rewitalizacji Kanału Kopernika


206. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA


206.1. Podstawa opracowania:


206.2. Zakres robót związany z przedmiotową inwestycją, oraz kolejność realizacji:


206.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych


216.4.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi


216.5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych


216.6 Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych


226.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania przedmiotowych robót budowlanych





SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Oświadczenie projektanta.
2. Kopie uprawnień projektanta: 

   a) Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Zawodowej; 

   b) Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego;
3. Wypisy i wyrysy.

SPIS RYSUNKÓW:
Rys. Nr 1.Lokalizacja obiektów – skala 1: 2000 
Rys. Nr 2.Koncepcja projektowa rewitalizacji rynku miejskiego:

    2.1.  - Przekrój konstrukcyjny placu 
    2.2. -  Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500

    2.3. -  Wymiarowanie skala 1: 500
    2.4. -  Infrastruktura skala 1: 500

    2.5. -  Wizualizacja
    2.6 -  Wizualizacja

Rys. Nr 3. Koncepcja projektowa rewitalizacji czynnej części Kanału Kopernika

    3.1. - Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500

    3.2. -  Przekrój podłużny 
    3.3. -  Przekrój poprzeczny

1. DANE OGÓLNE
1.1.Podstawa prawna opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
1.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem projektu funkcjonalno – użytkowego jest projekt i wykonanie rewitalizacji rynku miejskiego czynnej części Kanału Kopernika.
Planowane inwestycje znajdują się w Dolnym Fromborku objętego ochroną prawną na mocy wpisu do rejestru zabytków Województwa Warmińsko - Mazurskiego decyzją z dnia 27.06.1968 r. nr rej.1305. 
Renowacja wybranych zabytków podniesie walory estetyczne i miasta wpłynie pozytywnie na odbiór turystów oraz poprawi współżycie społeczne mieszkańców. 
1.3. Materiały wyjściowe do projektowania: 

a) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Fromborka zwanym dalej (LPR) opracowany w 2007 r. 

b) Materiały archiwalne dotyczące historii obiektów,

c) Wizja lokalna,

d) Wypis i wyrys ze Starostwa Powiatowego w Braniewie,

e) Pomiary własne.
1.4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy rewitalizacji rynku miejskiego we Fromborku oraz czynnej części Kanału Kopernika. 

Zakres opracowania obejmuje: 

a) inwentaryzacje terenu objętą opracowaniem, w tym rynku miejskiego i Kanału Kopernika, 

b) koncepcja projektu rewitalizacji:

· rynku miejskiego na Starym Mieście we Fromborku,

· części odkrytej Kanału Kopernika.

2. OPIS OBIEKTÓW
2.1. Podstawa wyboru obiektów poddanych renowacji 
W opracowanym w 2007 roku Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Fromborka zwanym dalej (LPR) wyznaczone zostały na terenie miasta cztery strefy kryzysowe, które dotyczyć mają przedsięwzięcia z dziedziny rewitalizacji. Strefy, nazwane zespołami, zostały odpowiednio ponumerowane i zatytułowane.  Spośród tych stref za przedmiot rozważań uwzględnionych w Koncepcji wybrano Zespół A: Historyczna część miasta – na rysunku nr 1 wyznaczona niebieskimi liniami, na rysunku nr 3 oznaczona kolorem zielonym. 

[image: image3.png]



Rysunek nr 1.

Zespół A obejmuje swoim zasięgiem centrum miasta, w większości są to parcele z zabytkową zabudową oraz zabytkowe tereny zielone: Ogrody Kanoniczne, Cmentarz Kanoników, otoczenie szpitala psychiatrycznego i otocznie dawnego kościoła św. Ducha (obecnie filia Muzeum Mikołaja Kopernika). Południowa i zachodnia część strefy położona jest na znacznym wyniesieniu (tzw. Górny Frombork), górującym nad częścią północną i wschodnią (tzw. Dolny Frombork). Historycznie Górny Frombork znajdował się przez wieki w bezpośredniej gestii kościoła. Natomiast Dolny Frombork „należał” do samorządu miejskiego. Obecnie Górny Frombork to własność kościoła. Ważnymi użytkownikami na tym obszarze są: Muzeum Mikołaja Kopernika i Szpital Psychiatryczny (oba podmioty podlegają Urzędowi Marszałkowskiemu w Olsztynie). Najcenniejsze dla tożsamości miasta jest Wzgórze Katedralne z katedrą oraz budynkami Muzeum Mikołaja Kopernika (MMK). 
W Dolnym Fromborku na szczególną uwagę zasługują: skwer miejski, rynek miejski, Plac Górników, dawny kościół p.w. św. Mikołaja, Wieża Wodna (z reliktem młyna obecnie trwają prace elewacyjne), Baszta Żeglarska, pensjonat na ul. Rybackiej, kościół p.w. św. Wojciecha z dawną „pastorówką” i budynkiem mieszkalnym oraz kilkanaście starych kamieniczek (w tym dom mieszkalny na ul. Błotnej nr 2). Dawny kościół p.w. Św. Mikołaja. Dom mieszkalny ul. Błotnej 2 to budynek komunalny (wielorodzinny), wymagający kompleksowego remontu, podobnie jak i inne wpisane do rejestru zabytków budynki mieszkalne (np. ul. Stara nr 4). 

O wyborze obiektów wskazanych do renowacji decydowały kryteria: formalne, ekonomiczne i społeczne.

Kryterium formalne wymaga od podmiotu przedstawiającego wniosek prawa własności dla terenu lub obiektu planowanego pod inwestycję oraz zachowania trwałość zrealizowanej inwestycji przez co najmniej 7 lat. 

Kryterium ekonomiczne wymaga od podmiotu wykazania gwarancji finansowania inwestycji, z zapewnieniem wkładu własnego, który w praktyce najczęściej wynosi do 50 % kosztorysu inwestorskiego 

Kryterium społeczne zobowiązuje podmiot do trwałego rozwiązania ważnych problemów nękających społeczność lokalną.

Projekty rewitalizacyjne powinny w szczególności: przyczyniać się do likwidacji patologii społecznych, służyć wzrostowi bezpieczeństwa publicznego oraz tworzyć spójność społeczną rozwijać aktywność społeczną, w tym – przede wszystkim – tworzyć nowe miejsca pracy.

              Wyżej wymienione kryteria oraz wiodąca w rozwoju Fromborka wizja ważnego ośrodka obsługi ruchu turystycznego w basenie Zalewu Wiślanego zdecydowały o wyborze trzech najważniejszych zadań inwestycyjnych. Wiążą się one z uporządkowaniem i odnowieniem głównych przestrzeni publicznych w mieście, mogących zdecydować o umocnieniu w okolicy turystyki pobytowej; zadaniami tymi są rewitalizacja: rynku miejskiego oraz odkrytej części Kanału Kopernika i renowacja elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Błotnej.

Wybrane obiekty do renowacji na tle obiektów wyróżnionych do renowacji zgodnie z oznaczeniami na rysunku nr 3:

a) nr 2. Renowacja rynku miejskiego,

b) nr 3. Modernizacja Kanału Kopernika

[image: image4.jpg]



Rysunek 3. Zespół A w bardziej szczegółowej skali z naniesionymi zadaniami potencjalnych wnioskodawców – beneficjentów (fiszki projektowe).
3.STRUKTURA WŁASNOŚCI

Według stanu władania zgodnie z wypisem i wyrysem uzyskanym ze Starostwa Powiatowego w Braniewie w sierpniu 2012 roku grunty terenów objętych opracowaniem, w tym: Rynek na Starym Mieście, Kanał Kopernika, budynek mieszkalny nr 2  przy ul. Błotnej – są własnością gminy Frombork. W załączeniu wypis i wyrys ze Starostwa Powiatowego w Braniewie.
4. OPIS OBIEKTÓW WSKAZANYCH DO REWITALIZACJI. 
4.1. Rynek miejski. 
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych dz. nr 84, 85/3, 86, 67/1, 67/2, 63/1, obręb Frombork obręb 4 we Fromborku, powiat braniewski, województwo warmińsko – mazurskie.
Rynek otoczony jest od północy ulicą Mickiewicza, od południa ulicą Pocztową. Od strony wschodniej otoczony jest pierzeją zabudowy mieszkaniowej i obiektem użyteczności publicznej (poczta) a od zachodu budynkami usługowymi, w których mieści się handel i gastronomia.
Rynek stanowi przestrzeń publiczną, gdzie spotykają się i wypoczywają mieszkańcy miasta. Stanowi także wizytówkę miasta oglądanego okiem turysty. Stan techniczny nawierzchni placu, chodników, basenu wodnego i jego obudowy jest w bardzo złym stanie. Ogólnie nawierzchnia placu jest bardzo zniszczona i wymaga pilnej renowacji gdyż swym wyglądem szpeci Stare Miasto. 
4.2. Kanał Kopernika. 
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 29, 32/26, 28/2, 10/4, 9, 8/1, 8/5, 8/6, 33/1 obręb 6 we Fromborku, powiat braniewski, województwo warmińsko – mazurskie.

Kanał powstał w XIV wieku i doprowadzał wodę z rzeki Bałdy do miasta. Całkowita długość kanału wynosiła 4976 m, obecnie kanał jest fragmentem trzynastowiecznego układu wodnego, którego długość wynosi 220 mb. Pozostał tylko odcinek kanału od wieży wodnej do basenu portu morskiego. 

Kanał był wielkim dziełem hydrotechnicznym. Jest jedną z najstarszych budowli tego typu w północnej Polsce, jest wpisany rejestru zabytków województwa warmińsko - mazurskiego.

Zdewastowana tama piętrząca wodę na rzece Baudzie spowodowała zanik wody w kanale. W kanale obecnie woda jest stojąca, ponieważ jest brak przepływu. Efektem stojącej wody jest jej zagniwanie. Brzegi kanału, jego obudowa, dno oraz barierka są w złym stanie technicznym i częściowo grożą zawaleniem. 

Rewitalizacja czynnej części Kanału Kopernika połączona z jego odbudową, jest konieczna między innymi ze względów funkcjonalnych (zapewnia właściwe funkcjonowanie odwodnienia dolnej części miasta i odprowadzenie subartezyjskich wód wysiąkowych ze Wzgórza Katedralnego) oraz ze względów historycznych, a zatem jest jak najbardziej celowa.

5. OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO
Głównym założeniem projektu jest przywrócenie utraconych i zabezpieczenie istniejących wartości historycznych oraz walorów estetycznych wyróżnionych w opracowaniu obiektów, które umocnią tożsamość miasta, swym wyglądem wpłyną na odbiór estetyczny mieszkańców i turystów oraz funkcją, którą pełnią wpłyną na spójność życia społecznego – rynek miejski. 

Wybrane elementy do rewitalizacji  decydują o tożsamości kulturowej i społecznej dolnej części miasta, niestety obecnie zniszczone i zdegradowane. 
Brak estetyki i niszczejące obiekty o bardzo dużych wartościach zabytkowych to główne problemy Dolnego Starego Miasta Fromborka.
5.1.Rynek Miejski we Fromborku.

Usytuowany pomiędzy ulicami od północy Mickiewicza, od południa Pocztową, obudowany zabudowa mieszkaniową i użyteczności publicznej od wschodu oraz usługową w postaci sklepów, baru i restauracji od zachodu tworzy przestrzeń publiczną, w której toczy się życie publiczne, spotykają się tu mieszkańcy, wypoczywają.

Nawierzchnia placu w części kamienna, w części z płyt betonowych przegrodzonych dwoma warstwami kostki brukowej. Plac otoczony jest ulicami od północy ulicą Mickiewicza i od południa ul. Pocztową. Wokół nawierzchni placu znajduje się chodnik szer. 2,0 do 3,00 m. Nawierzchnia placu jest bardzo zniszczona, konieczne jest rozebranie istniejącej nawierzchni, odzyskanie kostki brukowej i kamiennej oraz ułożenie nowej nawierzchni.

Na rynku znajduje się basen betonowy o wymiarach 9,95 x 21,55 m z zamontowaną fontanną, nieczynna studnia z pompą zabytkową. Wokół placu ustawione są latarnie, raczej nowoczesne i ławki parkowe po obu stronach. Na obrzeżu rynku  rośnie kilka drzew. 

W celu renowacji rynku miejskiego należy rozebrać istniejące nawierzchnie placu i chodników, rozebrać krawężniki jezdni oraz rozebrać istniejąca fontannę. 

Zdemontować istniejące lampy uliczne oraz zdemontować istniejącą pompę na studni w centrum rynku miejskiego.
5.1.1.Nazwy i Kody (grupy, klasy i kategorie robót)
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111250-5 Badanie gruntu

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45232452-5 Roboty odwadniające

45246510-1 Roboty budowlane w zakresie deptaków

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45262511-6 Cięcie kamienia

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45233290-8 Instalowanie znaków i masztów
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
5.1.2. Opis koncepcji rewitalizacji Rynku Miejskiego
1) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

· Powierzchnia całkowita rynku miejskiego – 2350m² = 0,235 ha,

              w tym: powierzchnia placu – 1508 m² = 0,15 ha,

                          powierzchnia wszystkich chodników – 742 m² = 0,074 ha.

· Rozebranie istniejącej nawierzchni  

· Wykonanie korytowania pod nawierzchnię placu i chodników 
· Włożenie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej 

· Budowa szafki energetycznej 
· Ułożenie i podłączenie sieci wodociągowej ( 100mm do istniejącej nieczynnej studni dł 40 m;
· Ułożenie sieci kanalizacji deszczowej ( 100 mm od istniejącej nieczynnej studni – projektowanego oczka wodnego do sieci kanalizacji deszczowej dł. 65,0 m 

· Liczba drzew istniejących 10 szt.
· Liczba drzew projektowanych do dosadzenia 7 szt. 

· Obramowanie drzew krawężnikiem kamiennym; 
· Ułożenie kraty stalowej ozdobnej na krawężniku wymurowanym wokół drzew 
· Ułożenie krawężników 
· Ułożenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni na placu i chodnikach 
· Wykonanie niecki betonowej o powierzchni 20,00 m² 
· Zamontowanie agregatu pompowego w studni  

· Umieszczenie pompy na studni 
· Montaż podświetlanego agregatu fontannowego w niecce
· Wmontowanie uchwytów do zamocowania masztów, tablicy informacyjnej,  ustawienia bożonarodzeniowej choinki  

· Wykonanie fundamentu pod słup informacyjny i jego wymurowanie –

· Obmurowanie płytkami mrozoodpornymi niecki przy pompie, oraz obłożenie kamieniem na zewnątrz 
· Wykonanie nawierzchni placu i chodników 
· Zamontowanie masztów 
· Zamontowanie tablicy informacyjnej
2) Projekt renowacji rynku miejskiego
Prace renowacyjne na terenie rynku miejskiego polegać będą na pracach rozbiórkowych, w tym: 

· Zdemontowaniu latarń 
· Zdemontowaniu ławek i koszy na śmieci  

· Zdemontowaniu pompy 
· Zdemontowaniu fontanny  

· Zdemontowaniu masztów wraz z ich obudową 
· Rozebraniu basenu wodnego na rynku  

· Zabezpieczeniu istniejących drzew przed uszkodzeniem 
· Rozebraniu nawierzchni placu i chodnika 
· Rozebraniu krawężników jezdni –
Wykonaniu koryta (prace ręczne z uwagi na znajdującą się pod ziemią sieć wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną oświetleniową oraz sieć ciepłowniczą, wykonywać ręcznie).
3) Dane wyjściowe wynikające z badań geotechnicznych:

Podłoże badanego terenu zbudowane jest z gruntów pokrywowych akumulacji wodnej reprezentowanych w zakresie gruntów niespoistych przez średniozagęszczone piaski drobne, a w zakresie gruntów spoistych przez deluwialne twardoplastyczne piaski gliniaste. Grunty te wg PN-81/B-03020 zaliczane są do grupy konsolidacji „C”.

Rodzime grunty mineralne pokrywa nawierzchnia drogowa o strukturze:

- nawierzchnia z płyt betonowych gr. 6 cm;

- podbudowa betonowa gr. 0,10 x 0, 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 0,30 do 0,40 m;

- podbudowa z kamienia i piasku gr. 0,5 do 0,9 m.

Wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych nie nawiercono.

Układ warstw litologicznych i geotechnicznych ilustrują profile analityczne otworów badawczych zawarte w dokumentacji geotechnicznej.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntów podłoża należy przyjmować zgodnie z obowiązującą normą PN-81/B-03020 metodą „B”, biorąc za podstawę cechy wiodące w postaci stopnia zagęszczenia ID i wilgotność gruntów niespoistych, oraz stopnia plastyczności IL i grupy konsolidacji gruntów spoistych przedstawione na profilach analitycznych otworów badawczych. Na podstawie wyżej przeprowadzonych badań przyjęto poniżej podane warstwy konstrukcyjne jak niżej.

4) Nawierzchnia.

Projekt zakłada wyodrębnienie placu rynku poprzez wyodrębnienie krawężnikami chodników po obu jego stronach wschodniej i zachodniej nadanie mu jednolitej nawierzchni, otoczeniem go drzewami, ławkami i latarniami, uzyskując w ten sposób optycznie zamkniętą przestrzeń jednocześnie dostępną z każdej strony. Nowa nawierzchnia winna nawiązywać do historii miasta związanej z Kopernikiem. Proponuje się ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 6 x 8 cm. Zastosować kostkę granitową na całej przestrzeni rynku wbudowując pasy szerokości  ok 40 cm formowane w elipsę z kostki bazaltowej.  Wykonać elipsy pośrodku placu sugerujące Układ Słoneczny. Na rysunkach będących załącznikami do niniejszego opracowania pokazano schematycznie lokalizację modelowanego układu i jedną z możliwości sugerowania ciał niebieskich przez punkty świetlne. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby umieszczenie na każdej z orbit półkuli kamiennej o średnicy ok 1 m symbolizującej planetę . Ostateczne rozwiązanie projektowe podlegać będzie akceptacji zamawiającego. 
Chodniki wykonać z płyt granitowych 40 x 40 x 6cm. Chodniki oddzielone krawężnikiem kamiennym  szer. 15 cm, z uwagi na dostępność dla niepełnosprawnych wbudowanym 2 cm powyżej poziomu jezdni. 
a) Konstrukcja nawierzchni.

           Plac

· Kostka granitowa o wymiarach                              6x8           -                 gr.    6 cm

· Podsypka piaskowo – cementowa                                                             gr.    3 cm

· Podbudowa betonowa z betonu B 7,5                                                       gr.  10 cm

· Podbudowa z kruszywa łamanego                                                             gr.  15 cm

· warstwa odsączająca - piasek G1-                                                              gr.  15 cm

                                                                                                                    Razem          gr.   49 cm

           Chodnik

· Płyty kamienne - granitowe o wymiarach 40x40x6 cm                             gr.    6 cm

· Podsypka piaskowo – cementowa                                                             gr.    3 cm

· Podbudowa betonowa z betonu B 7,5                                                       gr.  10 cm

· warstwa odsączająca - piasek G1-                                                              gr.  15 cm

                                                                                                                  Razem      gr.   34 cm

      5) Oświetlenie.
Oświetlenie rynku światłem elektrycznym. Likwidacja istniejącej sieci oświetleniowej oraz ułożenie nowej. Po obu stronach wschodniej i zachodniej ustawić po trzy latarnie, w ulicy Mickiewicza ustawić jedną latarnię oraz w ulicy Pocztowej również jedną, razem 8  latarni parkowych, jak to pokazano na rysunku. Rodzaj dobranego oświetlenia, kolorystyka materiałów wykończeniowych, podobnie jak pozostałe elementy małej architektury, podlegają akceptacji inwestora i konserwatora zabytków. 

Na środku rynku ustawić replikę odrestaurowanej lampy zabytkowej, która stała w tym miejscu. Jej wygląd dokumentują zachowane fotografie.
W miejscu skrzyżowania linii kablowych z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable ułożyć w przepuście z rury „Arota” DVK 75.
Projektowane przyłącze do sieci elektroenergetycznej, miejsce ustawienia lamp elektrycznych oraz projektowana sieć oświetleniowa wg projektu branży elektrycznej.
6) Odwodnienie rynku.
Dla uzyskania spływu wód opadowych wykonać należy spadek nawierzchni placu 0,5% w kierunku zewnętrznym. Nachylenie chodników ze spadkiem 0,5% w kierunku placu. Przy krawężniku chodnika wykonać rynsztok z obniżenie o 2 cm na szerokość 18 cm. W celu odprowadzenia wody należy ułożyć sieć kanalizacji deszczowej ( 100 mm po wschodniej stronie placu, założenie 4 kratek ściekowych i dwa odwodnienia liniowe dł. ok. 3.0m oraz dwie studzienki włączające projektowaną sieć do sieci kanalizacji deszczowej.
7) Sieć wodociągowa.
Projektuje się w istniejącą studnię wstawić hydrofor, istniejącą pompę odnowić i zamontować ponownie, wykonać nieckę betonową, którą wewnątrz należy wyłożyć płytkami mrozoodpornymi, na zewnątrz obłożyć płytkami kamiennymi. W pompie zamontować silnik elektryczny, uruchomić obieg wody zamknięty. 

Powierzchnia wewnętrzna niecki – 20,00 m², grubość muru 48 cm, długość muru – 20 mb, wys. od nawierzchni – 30 cm, głębokość – 60 cm.
 Słup ogłoszeniowy. 

Projektuje się lokalizację słupa ogłoszeniowego, murowanego, o przekroju kołowym, ściany tynkowane na gładko tynkiem cementowo – wapiennym i malowane farbą. 

           Podstawowe parametry słupa ogłoszeniowego:

a) Rzut kołowy o średnicy zewnętrznej Ф 1,80 m,

b) Dach ostry, kryty dachówką; dach o konstrukcji drewnianej o nachyleniu 30º, 

c) Wysokość ścian - 2,5 m, całkowita wysokość do kalenicy dachu 2,90 m od poziomu nawierzchni placu,

d) Ściana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej.
8) Maszty flagowe
Projektuje się na rynku umieszczenie masztów do zawieszenia trzech flag. W tym celu należy w konstrukcję nawierzchni wbudować fundament licowany do powierzchni podbudowy betonowej nawierzchni placu. Proponuje się gotowe zestawy masztów tzn. słup masztu, głowica, kula ozdobna, mocowanie, linka i zaczep samozaciskowy.

Podstawowe parametry masztu:

Wysokość słupa = 9,0 m licząc od poziomu nawierzchni do końca słupa,

Słup zakończony kulą ozdobną.

Maszt przedstawiono na zamieszczonym rysunku zatytułowanym "Maszt do umieszczania flag".
9) Choinka bożonarodzeniowa. 

Na rynku miejskim należy przygotować miejsce na ustawienie, co roku w okresie świątecznym, choinki przystrojonej lampkami. W tym celu należy wbudować w nawierzchnię placu uchwyt do zamontowania choinki. Uchwyt należy wykonać z rury stalowej nierdzewnej jak pokazano na rysunku.
10) Mała architektura.
a) ustawienie wzdłuż rynku ławek metalowych z drewnianymi siedzeniami – razem 15 szt. 
b) w miejscu wskazanym na rysunku należy ustawić ławkę z postacią M. Kopernika- postać  wielkości naturalnej wykonana z brązu   przez artystę rzeźbiarza.
c) Kosze na śmieci – 12 szt. 
11) Zieleń. 
Adaptacja i odnowa istniejących drzew - 10 szt., każde drzewo winno być obmurowane krawężnikiem kamiennym, na krawężniku ułożyć masywną kratę metalową. Dosadzenie 7 drzew w tym 4 zimozielone oraz obmurowanie kamieniem i obłożenie ich kratą metalową tak jak drzewa istniejące.
12)  Tablica informacyjna.

Ustawienie na rynku tablicy ogłoszeniowej w  postaci szklonej podświetlanej od wewnątrz gabloty np. z anodowanego lub lakierowanego proszkowo aluminium
13)  Poprawa bezpieczeństwa. 
Według stanu na dzień  dzisiejszy w rejonie „Dolnego Tarasu  Miasta Frombork”  obejmującego  rynek  zainstalowane są trzy  zestawy kamer szybkoobrotowych typ SD226DN NOWUM, które posiadają zoom 26 x optyczny, 12 x cyfrowy wraz z zestawem transmisji  radiowej. W skład zestawu wchodzi nadajnik TR008T, odbiornik sygnałów telemetrycznych RT008T  oraz zestaw anten.

Celem poprawy bezpieczeństwa należy wymienić sprzęt na bardziej nowoczesny posiadający zoom 36 x optyczny  oraz filtry podczerwieni i obudowy wandaloodporne, co pozwoli  na ich instalacje na niższym poziomie. Wskazane jest zainstalowanie 4 zestawów. Wymiana  trzech aktualnie zainstalowanych  w rejonie rynku. 
14) Upamiętnienie osób zasłużonych dla miasta Fromborka.

Pośrodku placu wbudować w posadzkę płytę granitową pamiątkową dla Mikołaja Kopernika o powierzchni ok 1m2  w sposób umożliwiający w przyszłości montaż kolejnych tego typu płyt.
15)  Bezprzewodowy dostęp do internetu.

Wyposażyć obszar rynku miejskiego w urządzenie zapewniające stacjom bezprzewodowym dostęp do zasobów sieci za pomocą bezprzewodowego medium transmisyjnego -  punkty dostępu typu Access Point.  
 5.2.Czynna część Kanału Kopernika.
Dno kanału do pierwszej kładki jest piaszczyste i zamulone, od kładki do wieży utwardzone.
Mury oporowe, który ogólnie rzecz biorąc jest zły, grozi nawet na pewnych odcinkach awarią (katastrofą budowlaną). W trakcie inwentaryzacji część miejską Kanału o długości około 210 m podzielono na cztery odcinki rozpoczynając od strony basenu portowego.

Odcinek nr 1 od basenu portowego (przekrój nr 1) do mostu ulicy dojazdowej (przekrój nr 2) o długości około 171,75 m. Mury oporowe żelbetowe w stanie wymagającym tylko naprawy (pokrycia) specjalnymi zaprawami betonowymi z betonu hydrotechnicznego odpornego na zasolenia. Dno wymaga odmulenia, widać na dnie piasek. Woda czystości prawie takiej jak w basenie portowym.

Idąc od portu pierwsza kładka dla pieszych jest konstrukcji żelbetowej. Dalej w odległości około 8 m jest most kolejowy z dużą ilością podwieszonych kabli od strony portu i założoną siatką. Ilość wody około 70 cm u ujścia do portu do około 40 cm przy moście drogowym. 
W tej części znajdują się wyloty kanalizacji deszczowej nad zwierciadło wody około 40 cm. Po prawej stronie kanału mamy wylot kanalizacji deszczowej ( 300 mm betonowy – zinwentaryzowany geodezyjnie oraz tuż przy moście kolejowym wylot z PCV ( 200 mm.

Odcinek nr 2 – od ulicy dojazdowej do portu (przekrój nr 2) do przepustu pod ulicą Portową (przekrój nr 3).

Jest to najkrótszy odcinek kanału z betonowymi wlotami kanalizacji deszczowej: dwoma ( 300 mm i jednym wlotem ( 200 mm umieszczonymi po lewej stronie kanału. Zamulenie jak poprzedniego odcinka, ilość wody około 30-40 cm nad zamuleniem.

Odcinek nr 3 – od ulicy Portowej (przekrój nr 3) do tzw. uskoku muru oporowego (przekrój nr 4) – uskok około 70 cm.

Jest to najdłuższy odcinek Kanału Kopernika z murowanymi z kamienia ciosanego murami oporowymi, za wyjątkiem odcinka po lewej stronie około 35m, który jest wykonany z betonu (prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku). W tym miejscu znajduje się rurociąg Ø 300 mm. Długość odcinka tzw. kanalizacji deszczowej wynosi ponad 100 m. 
Teren po lewej stronie tego odcinka kanału jest źle odwadniany. 

Po lewej stronie, tuż przy przepuście (ul. Portowa) jest tzw. odpływ rynsztokowy, natomiast po prawej stronie idąc od ulicy Portowej znajduje się odpływ wody rurą stalową ( 90 mm, potem odprowadzenie z blachy 300 x150 mm.

Na tym odcinku Kanału woda płynie cieniutkim strumykiem, natomiast widoczne jest zamulenie, które opisano wyżej z objawami fermentacji jakiejś materii organicznej. 

Mury oporowe są w takim stanie technicznym, że nadają się tylko do odbudowy (rekonstrukcji). Na tym odcinku mury oporowe zarówno po lewej jak i po prawej stronie powinny być odbudowane w konwencji z kamienia łupanego, między innymi z tego względu, że obecne stare mury oporowe są również z kamienia łupanego. Pozwoli to na wykorzystanie części materiału (kamienia) z rozbiórki obecnych.

Odcinek nr 4 – od uskoku (przekrój nr 4) do wieży (przekrój nr 5).

Jest to odcinek Kanału z murami oporowymi z kamienia łupanego wymagającego naprawy, uzupełnienia ubytków. Jest on zamulony namułami takimi samymi jak na poprzednim odcinku i do takiej samej rzędnej, czyli - 0,28 m npm. Ze względów wizualnych, właściciele barów przy kanale zakryli ten odcinek Kanału pomostem, który służy jednocześnie jako letni pomost wypoczynkowo-gastronomiczny. 

Dno kanału w odległości około 20 m od wieży posiada uskok o wysokości około 60 cm.

Reasumując, kanał jest obecnie w stanie zaniedbanym, brak barierek w wielu miejscach, część tzw. Środkowa murów oporowych wymaga gruntownej przebudowy, ze względy na liczne spękania oraz pochylenia muru w kierunku koryta.

5.2.1.Nazwy i Kody (grupy, klasy i kategorie robót)
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45244000-9 Wodne roboty budowlane

45247110-4 Budowa kanałów

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
5.2.2. Opis koncepcji rewitalizacji Kanału Kopernika
1) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
· Kanał z bezpośrednim sąsiedztwem (zieleńce, ciągi piesze) podlega całkowitej przebudowie – łącznie z alejką i schodami od strony Placu Górników,

· Długość kanału podlegająca renowacji – 220 mb,

· Szerokość kanału od 3,95 do 4,99 m, ujście do zalewu 11,99m,
· Powierzchnia całkowita kanału od strony wewnętrznej,

· Roboty przygotowawcze –rozbiórkowe – 220,00 mb, 

· Rekonstrukcja dna kanału z kamieni i betonu
· Rozebranie i ułożenie nadbrzeża kanału - mur oporowy z kamienia łamanego: 

       całkowita długość muru oporowego – 215,10 mb,
· Kładki piesze - 2 szt.: szer. 4,00 m, dł. 4,50m, konstrukcja z belek stalowych dwuteowników wys. 18 cm. o nawierzchni z desek gr. 40,0 mm,
· Balustrady wzdłuż kładek pieszych 
· Balustrady wzdłuż kanału od strony chodnika
· Renowacja studni ceglanej istniejącej na placu górników, w tym zestaw hydroforowy,
· Sieć wodociągowa ( 120 mm dł. 200 mb,
· Dysze wylotowe HDPE 100 długość l= 31,5 cm, ( 5 mm – 4 szt,

· Rurociąg tłoczny HDPE 100 długość 200 mb, ( 65 mm,

· Kanał dopływowy grawitacyjny, rura trójwarstwowa HDPE 100, długość 6,25 mb, ( 280 mm, 

2) Projekt odbudowy kanału

Odcinek Kanału do rewitalizacji wynosi około 220m. Szerokość kanału 4,30m przy wieży do 15,35 m u ujścia do basenu portowego. Głębokość wody w zależności od stanów wody w Zalewie Wiślanym. Średni poziom wody w kanale może wynosić około Hśr= 0,50 m nad dnem kanału, przy czym Hmin= 0,00m (brak wody przy niskich stanach – dno odkryte) a maksymalny Hmax=3,29m (przy wezbraniach sztormowych dochodzących do 1,64 m npm). 

Zakres prac:

a) wykonanie nowego wybrukowanego koryta (dno i skarpy),

b) wprowadzenie nawiązujących do historii barierek przy skarpach,

c) remont z przebudową ciągów pieszych wzdłuż skarp,

d) instalacja oświetlenia typu parkowego (styl i wzór podlega akceptacji inwestora i konserwatora zabytków),
e) instalacja pomp wymuszających obieg wody w kanale,

f) montaż tablic informujących o dziejach Kanału Kopernika i jego roli  w gospodarczym życiu miasta w minionych wiekach,

g) budowa stylizowanych barierek na murach oporowych, moście drogowym (dojazd do portu), przepuście drogowym (ul. Portowa) oraz na dwóch istniejących kładkach oraz trzeciej dodatkowej pozwoli również na zachowanie estetycznego wyglądu. 

3)  Warianty renowacji
Rozpatrywanie renowację Kanału Kopernika w czterech wariantach:

· wariant 0  – nie przewiduje się żadnych działań (wariant ten dotyczy wszystkich działań od a do f), zatem wady systemu będą takie jak obecnie, czyli żadnych korzyści się nie osiągnie;

· wariant I – poprowadzenie przewodu grawitacyjnego, aż do wieży, montaż pompowni i wylotu z dysz w budynku wieży i przy wylocie z dawnego młyna. Wymiana dna i ścian kanału oraz budowa mostów jednakowe dla wariantu I i II;
· wariant II – przewiduje się montaż typowej pompowni (w postaci studni) jak dla kanalizacji sanitarnej o mocy 1,1 kW i wydajności nominalnej Q=3,00 m3/h na zewnątrz kanału z przewodem dopływowym i przewodem tłocznym. Pozostałe prace renowacyjne jak w zakresie prac wariantu I, przy czym umocnienie dna kanału przewiduje się kamieniem polnym.

· wariant III – przewiduje się:

a) odmulenie kanału,
b) uporządkowanie kanalizacji deszczowej odprowadzanej do kanału,
c) naprawa, odbudowa i rekonstrukcja murów oporowych kanału,
d) umocnienie dna kanału – elementami z kamienia polnego od ul. Portowej do pierwszej kładki, a dalej aż do wieży – renowacja dna z kamienia łupanego jak w profilu kanału,
e) budowę układu wodociągowego z poborem wody z istniejące studni przy ul. Rybackiej do okresowego płukania kanału. Do poboru wody przewiduje się typowy zestaw hydroforowy z pompą o mocy 0,80 kw i wydajności 3,00 m3/h zamontowany w istniejącej zrekonstruowanej ceglanej studni przy ul. Rybackiej. Zestaw hydroforowy przewiduje się zamontować w w/w studni. Układ sterowania należy umieścić w szafie sterowniczej przy ul. Rybackiej.  
Wybór wariantu

Po przeanalizowaniu w/w wariantów wybiera się wariant nr III. W wariancie tym przewidziano dodatkowe elementy, takie jak drenaż Placu Dworcowego oraz fontannę przy Rynku.

Warianty rewitalizacji Kanału Kopernika pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:1000  oraz na profilu Kanału Kopernika w skali 1:100/1:500. Zakres przewidzianych w operacji nr 5 w opracowaniu pod od nazwą „Koncepcja programowo-przestrzenna Starego Miasta we Fromborku”, został nieco zwiększony o elementy infrastruktury komunalnej, których przebudowa jest konieczna ze względu na odwodnienie ulic (kanalizacja deszczowa wymaga uporządkowania i przebudowy), które będą poddane rewitalizacji – obecna ich nawierzchnia jest asfaltowa, a przewidziana po rewitalizacji – kamienna.

Należy dodać, że istotą wariantu nr III jest to, że w wariancie tym zrezygnowano między innymi ze specjalnej pompy do płukania kanału. W zamian przewiduje się wykorzystanie istniejącej dawnej studni publicznej przy ul. Rybackiej do ewentualnego płukania kanału. 
4) Bezprzewodowy dostęp do internetu.
Wyposażyć obszar rynku miejskiego w urządzenie zapewniające stacjom bezprzewodowym dostęp do zasobów sieci za pomocą bezprzewodowego medium transmisyjnego - punkty dostępu typu Access Point. 
5) Poprawa bezpieczeństwa.
Celem poprawy bezpieczeństwa w rejonie Kanału Kopernika należy umieścić dwa zestawy kamer szybkoobrotowych, które posiadają zoom 36 x optyczny oraz filtry podczerwieni i obudowy wandaloodporne wraz z zestawem transmisji radiowej. W skład zestawu musi wchodzić nadajnik TR008T i odbiornik sygnałów telemetrycznych RT008T oraz zestaw anten.

6. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA
6.1. Podstawa opracowania: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003. Dz. U. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.2. Zakres robót związany z przedmiotową inwestycją, oraz kolejność realizacji: 

a) prace przy głębokich wykopach przy rewitalizacji kanału,

b) prace rozbiórkowe i wykopy przy renowacji nawierzchni placu i chodników rynku miejskiego.
6.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

a) rynek miejski,

b) Kanał Kopernika,

c) Budynek stanowi obiekt wolnostojący. Na sąsiednich działkach występuje zabudowa mieszkaniowa z usługami głównie na poziomie parteru.

6.4.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Przy pracach rozbiórkowych należy rozpoznać położenie sieci infrastruktury, prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie. 

6.5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

Potencjalnych zagrożeń podczas realizacji zamierzenia budowlanego nie przewiduje się. 
Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, stosować odpowiednie zabezpieczenia.

Przed przystąpieniem do realizacji robót ewentualnie niebezpiecznych pracownicy przy nich zatrudnieni powinni zostać przeszkoleni w zakresie:

1) Zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
2) Konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (atestowane kaski, okulary rękawice, odzież i obuwie ochronne, prace na wysokości – pasy ochronne);
3) Obowiązków pracownika i wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty;
4) Przejść przeszkolenie na wypadek awarii i innych zagrożeń;
5) Brygada robocza winna posiadać na stanowisku pracy apteczkę pierwszej pomocy z telefonami:

- pogotowia ratunkowego 

- straży miejskiej

- policji.


6.6 Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji robót każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbyć wstępne szkolenie na danym stanowisku pracy. Należy sprawdzić, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywania określonych robót, obsługi maszyn i urządzeń budowlanych. Załoga powinna być zapoznana z treścią Planu BIOZ.

Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż zawierający: 

· omówienie zakresu prac na bieżący dzień roboczy; 

· wskazanie bezpiecznego sposobu wykonania powierzonych prac;
· powiadomienie o mogących wystąpić zagrożeniach i ich skutkach;
· wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku; konieczności opuszczenia placu budowy przez osobę uprawnioną;
Dokumentacja budowy oraz niezbędne instrukcje eksploatacyjne powinny być przechowywane w biurze kierownika budowy. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) powinien zostać opracowany przez kierownika budowy przed przystąpieniem do prac budowlano-konserwatorskich.

6.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania przedmiotowych robót budowlanych 

1) Obszar objęty pracami winien być wydzielony, ogrodzony, czytelnie oznakowany i posiadać tablice ostrzegawcze informujące osoby trzecie o prowadzonych pracach. Prowadzone prace budowlane nie mogą naruszać interesów osób trzecich.
2) Budowa winna posiadać biuro (miejsce) gdzie będzie przechowywany dziennik budowy z planem BIOZ, oraz pomieszczenie umożliwiające przebranie się pracowników, osuszenie odzieży roboczej i spożycie posiłku. Budowa powinna mieć telefon kontaktowy. O prowadzonych pracach budowlanych winny być poinformowane stosowne instytucje tj.: 

a) powiatowy nadzór budowlany

b) zarządca obiektu.
3) Na stanowisko pracy pracownicy winni stawić się trzeźwi i wypoczęci. Pracownicy winni posługiwać się sprawnymi i odpowiednimi narzędziami dla wykonywanych prac budowlanych. Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania przedmiotowych prac takie jak:
a) kombinezony ze ściągaczami na rękawach i nogawkach 
b) obuwie ochronne z twardą i antypoślizgową podeszwą

c) atestowane kaski ochronne 

d) rękawice ochronne 

e) maski ochronne na twarz i okulary ochraniające przed pyłem przy pracach budowlanych. 
                 Opracowała Anna Talaga

FROMBORK 


SIERPIEŃ 2012r.








PAGE  
18

