Frombork, 22.03.2011r.

Pytania/uwagi do Inwestora:
Roboty sanitarne ( przedmiar - roboty ogólnobudowlane poz. 25-30 ):
1. Brak podanych wysokości i rodzaju zasilania grzejników (boczne, dolne ).
2. Brak rur przyłącznych oraz zaworów grzejnikowych i ewentualnie powrotnych do grzejników.
3. Brak podejść do umywalki i urządzenia sanitarnego typu kompakt.
4. Brak baterii umywalkowej.
5. Brak zaworu do urządzenia sanitarnego typu kompakt.
6. Brak rurociągów instalacji wodociągowej, c.o. i kanalizacji sanitarnej.
7. W jakim celu umieszczono w przedmiarze przewód wentylacyjny o średnicy 630-1000mm ?
Roboty budowlane ( przedmiar - poz. 1, 4 ):
1. Brak rysunków stolarki okiennej PCV oraz drzwi aluminiowych -proszę o uzupełnienie.
2. Czy drzwi aluminiowe mają być ocieplane czy nie ?
Odpowiedzi:

Roboty sanitarne:

1. Wszystkie grzejniki będą miały wysokość 60 cm, ponadto trzy zasilanie dolne, jeden boczne.
2. Koszt i wykonanie leży po stronie zamawiającego (dot. pytań 2 – 6).
3. W przedmiarze wystąpił błąd i należy zastosować przewód wentylacyjny o średnicy z przedziału 63 – 100 mm. Sposób montażu i przebieg zostały przedstawione na załączniku Aranżacja wnętrz.jpg przerywaną linią pomiędzy pomieszczeniami 1 a 4.
Roboty budowlane:

1. Poniżej zamieszczone rysunki stolarki okiennej oraz drzwi.

UWAGA!

Podane zostały wymiary skrzydeł bez ościeżnic

[image: image1.png]



Drzwi wejściowe, aluminiowe, dwuskrzydłowe,

słupek ruchomy (R + R), wszystkie części przeszklone, 

szyba w drzwiach obustronnie bezpieczna,

dwa  zamki (w tym jeden typu GERDA), 
samozamykacz,  kolor biały – 1 szt.
[image: image2.png]150

135




Okno 2 skrzydłowe, słupek stały (R + UR) – 1 szt.
Parapet wewnętrzny szer. ok. 25cm, kolor biały
2. Drzwi aluminiowe mają być ocieplone

      Z-ca Burmistrza

/-/ Zbigniew Kędziora

